## ปก
โครงการก่อสร้าง : แบบก่อสร้างเมนไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ UDRU SCI PARK และ
อาคารศูนย์การใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ สามพร้าว
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว)
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

## ปร.5
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
โครงการก่อสร้าง : แบบก่อสร้างเมนไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ UDRU SCI PARK และอาคารศูนย์การใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ สามพร้าว | สถานที่ก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฎ สามพร้าว
แบบเลขที่ :
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน หน้า
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. . |  |  |  | หน่วย : บาท
ลำดับ | ลักษณะงาน | จำนวนเงิน |  | หมายเหตุ
1 | ส่วนที่ 1 : งานก่อสร้าง
| - แบบก่อสร้างเมนไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ UDRU SCI PARK และอาคารศูนย์การใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ สามพร้าว | 0 | .- บาท
| ค่า Factor F =…….. | 0 | .- บาท
| รวมเป็นเงิน งานส่วนที่ 1 : งานก่อสร้าง | 0 | .- บาท
2 | ส่วนที่ 2 : งานครุภัณฑ์
|  | 0 | .- บาท
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 | 0 | .- บาท
| รวมเป็นเงิน งานส่วนที่ 2 : งานครุภัณฑ์ | 0 | .- บาท
| รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด (งานส่วนที่ 1 + งานส่วนที่ 2) | 0 | .- บาท
.- บาท
| ราคากลาง | 0 | .- บาท

## ปร.4เมนไฟ SCI PK
บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรง ( B.O.Q. )
รายการประมาณการ : แบบก่อสร้างเมนไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ UDRU SCI PARK และอาคารศูนย์การใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ สามพร้าว
แบบเลขที่ : |  |  |  |  | รายการเลขที่ : -
กอง : |  |  |  |  | สังกัด :
ประมาณราคาโดย : |  |  |  |  | เมื่อวันที่ :
ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
สรุปงานก่อสร้างเมนไฟฟ้า สามพร้าว | [8 empty] | คิดเป็น %
1.1 | งานชุดคอนกรีต |  | รวม
1.2 | งานชุดสายไฟฟ้า |  | รวม
1.3 | งานชุดอุปกรณ์ประกอบหัวเสา |  | รวม
1.4 | งาน TRANSFORMER INSTALLATION ON H PLAT FORM |  | รวม
1.5 | งานชุด TRANSFORMER (ติดตั้งแบบแขวน) |  | รวม
1.6 | งานแก้ไขระบบจำหน่าไฟฟ้าแรงสูงภายใน |  | รวม
| รวมราคาวัสดุ+ค่าแรง เป็นเงิน |  | รวม
1 | งานก่อสร้างเมนไฟฟ้า สามพร้าว
1.1 | งานชุดคอนกรีต
| - เสาไฟฟ้า คอร. สูง 14 เมตร |  | ต้น
| - เสาไฟฟ้า คอร. สูง 12 เมตร |  | ต้น
| - เทโคนเสา 0.35x0.40x1.75 (สำหรับเสา 12 เมตร) |  | ต้น
| - เทโคนเสา 0.38x0.42x2.00 (สำหรับเสา 14 เมตร) |  | ต้น
รวมชุดคอนกรีต
1.2 | งานชุดสายไฟฟ้า
| - สายไฟฟ้า 50mm² SAC., 22kV. |  | เมตร
| - สายไฟฟ้า CV 150 Sq.mm. |  | เมตร
| - ราง CABLE TRAY ขนาด 200x100 MM. |  | เมตร
| - อุปกรณ์ประกอบ |  | เหมา
รวมชุดสายไฟฟ้า
1.3 | งานชุดอุปกรณ์ประกอบหัวเสา
| คอน คอร. 120X120X2000 MM. |  | SET | [5 empty] | DE/BA
| INSULATOR, LINE POST TYPE 22 KV |  | SET | [5 empty] | DE/BA
| INSULATOR, SUSPENSION TYPE,TIS 354,TYPE A (CLASS 52-1) |  | SET | [5 empty] | DE/BA
| PREFORMED DEAD END FOR AERIAL CABLE (SAC. SIZE 50 SQ.MM.) |  | SET | [5 empty] | DE/BA
| POLYMERSURGE ARRESTER |  | SET
| MOUNTING BRACKET OF SURGE ARRESTER |  | SET
| MOUNTING BRACKET OF LINE POST INSULATED |  | SET
| คอน คอร. 120X120X2000 MM. |  | SET | [5 empty] | DDE
| INSULATOR, LINE POST TYPE 22 KV |  | SET | [5 empty] | DDE
| INSULATOR, SUSPENSION TYPE,TIS 354,TYPE A (CLASS 52-1) |  | SET | [5 empty] | DDE
| PREFORMED DEAD END FOR AERIAL CABLE (SAC. SIZE 50 SQ.MM.) |  | SET | [5 empty] | DDE
| AERIAL CABLE SUPPORT BRACKET 22 KV |  | SET | [5 empty] | SP
| INSULATOR, LINE POST TYPE 22 KV |  | SET | [5 empty] | SP
| GROUND ROD 60 x 60 x 5 mm. 2000 mm. LONG |  | SET
| WIRE STEEL, SOLID DIA. 4 MM. |  | เมตร
| - อุปกรณ์ประกอบ |  | เหมา
รวมงานชุดอุปกรณ์ประกอบหัวเสา
1.4 | งานชุด TRANSFORMER INSTALLATION ON H PLAT FORM
| OIL TYPE TRANSFORMER 500 kVA 400/230 V. 3P, 4W, 50 Hz Dyn11 OIL TYPE HERMETICALLY |  | SET | [5 empty] | Plat Form TR.
| 12 M. CONCRETE POLE |  | SET | [5 empty] | Plat Form TR.
| PREFORMED DEAD END FOR AERIAL CABLE (SAC. SIZE 50 SQ.MM.) |  | SET | [5 empty] | Plat Form TR.
| INSULATOR, SUSPENSION TYPE,TIS 354,TYPE A (CLASS 52-1) |  | SET | [5 empty] | Plat Form TR.
| CROSSARM SPUN PRESTRESSED CONCREATE 120X120X1200 MM. |  | SET | [5 empty] | Plat Form TR.
| BEAM, SPUN PRESTRESSED CONCRETE 100X100X3200 MM. |  | SET | [5 empty] | Plat Form TR.
| 22 KV. DROP FUSE CUTOUT |  | SET | [5 empty] | Plat Form TR.
| LIGHTNING ARRESTER 22 KV, 5KA |  | SET | [5 empty] | Plat Form TR.
| INSULATOR, LINE POST TYPE 22 KV |  | SET | [5 empty] | Plat Form TR.
| BEAM, SPUN PRESTRESSED CONCRETE 150X250X3450 MM. |  | SET | [5 empty] | Plat Form TR.
| IMC CONDUIT 3/4" |  | เมตร | [5 empty] | Plat Form TR.
| GROUND ROD 60 x 60 x 5 mm. 2000 mm. LONG |  | SET | [5 empty] | Plat Form TR.
| MOUNTING BRACKET OF CUTOUT |  | SET | [5 empty] | Plat Form TR.
| MOUNTING BRACKET OF SURGE ARRESTER |  | SET | [5 empty] | Plat Form TR.
| MOUNTING BRACKET OF LINE POST INSULATED |  | SET | [5 empty] | Plat Form TR.
| WIRE STEEL, SOLID DIA. 4 MM. |  | เมตร | [5 empty] | Plat Form TR.
| GROUND ROD 60 x 60 x 5 mm. 2000 mm. LONG |  | SET | [5 empty] | Plat Form TR.
| เทคอนกรีตโคนเสา ขนาด 0.35x0.40x1.75 ( สำหรับเสา 12 เมตร) |  | ต้น | [5 empty] | Plat Form TR.
| - อุปกรณ์ประกอบ |  | เหมา
รวมชุด TRANSFORMER INSTALLATION ON H PLAT FORM
1.5 | งานชุด TRANSFORMER (ติดตั้งแบบแขวน)
| OIL TYPE TRANSFORMER 160 kVA 400/230 V. 3P, 4W, 50 Hz Dyn11 OIL TYPE HERMETICALLY |  | SET | [5 empty] | TR. แขวน
| 12 M. CONCRETE POLE |  | SET | [5 empty] | TR. แขวน
| SPUN CONCRETE 100 x 100 x 2,500 MM. |  | SET | [5 empty] | TR. แขวน
| CROSSARM SPUN FOR DE 120 x 120 x 2,000 MM. |  | SET | [5 empty] | TR. แขวน
| PREFORMED DEAD END FOR SAC INS 22 KV. 50 SQ.mm. |  | SET | [5 empty] | TR. แขวน
| INSULATOR, SUSPENSION TYPE,TIS 354,TYPE A (CLASS 52-1) |  | SET | [5 empty] | TR. แขวน
| LIGHTNING ARRESTER 22 KV, 5KA |  | SET | [5 empty] | TR. แขวน
| 22 KV. DROP FUSE CUTOUT |  | SET | [5 empty] | TR. แขวน
| WIRE STEEL, SOLID DIA. 4 MM. |  | เมตร | [5 empty] | TR. แขวน
| GROUND ROD 60 x 60 x 5 mm. 2000 mm. LONG |  | SET | [5 empty] | TR. แขวน
| เทคอนกรีตโคนเสา ขนาด 0.35x0.40x1.75 ( สำหรับเสา 12 เมตร) |  | ต้น | [5 empty] | TR. แขวน
รวมงานชุด TRANSFORMER (ติดตั้งแบบแขวน)
1.6 | งานแก้ไขระบบจำหน่าไฟฟ้าแรงสูงภายใน |  | งาน
| ปลดสายระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงไลน์แยก |  | ไลน์
| รื้อถอนสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัด ขนาด 50 ตร.มม. |  | M
| ปรับแต่งเสาระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 14 เมตร |  | ต้น
| เทโคนเสาระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง |  | ต้น
| ประกอบสายยึดโยงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง |  | ชุด
| ติดตั้งสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัด ขนาด 185 ตร.มม. |  | M
| ปรับแต่งสายระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 3 เส้น |  | M
| เชื่อมสายระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงไลน์แยก |  | ไลน์
งานแก้ไขระบบจำหน่าไฟฟ้าแรงสูงภายใน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
หมายเหตุ
- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมต่างๆ ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ
- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดทำแบบก่อสร้างในการขออนุญาตขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ
- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดทำแบบก่อสร้างในการขออนุญาตขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงต่อ กฟภ. รวมทั้งแบบและรายการประกอบแบบส่งแก่ผู้ว่าจ้าง ก่อนดำเนินการก่อสร้าง
- การรับประกัน ภายในระยะเวลา 2 ปี หลังจากวันส่งมอบงาน