## ปร.4 EE อาคร SCI PARK
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - .
ฝ่าย/งาน ฝ่ายออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำนัก/กอง - กรม - .
ประมาณการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. .
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
| สรุปค่าก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ | [7 empty] | คิดเป็น %
4 | งานระบบไฟฟ้า, สื่อสาร และระบบปรับอากาศ อาคาร Sci Park
4.1 | MAIN DISTRIBUTION BOARD |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2 | DISTRIBUTION BOARD |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3 | RACE WAY AND CONDUIT |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4 | CABLE |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5 | GROUNDING SYSTEM |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6 | LIGHTING FIXTURE |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7 | SWITCH,RECEPTA,LE,SAFETY SWITCH&CBw/BOX |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.8 | FAN VENTILATION |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.9 | FIRE BARRIER SYSTEM |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| สรุปราคางานระบบไฟฟ้า, สื่อสาร และระบบปรับอากาศ รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | งานระบบไฟฟ้า, สื่อสาร และระบบปรับอากาศ อาคาร Sci Park
4.1 | MAIN DISTRIBUTION BOARD
MDB AND CAPBANK
| - WIRING CABLE CONTROL AND WIRING BUSBAR |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
MDB
ACB MAIN
| -MAIN BREAKER ACB 3P 700 AT/ 1,000 AF, IC ≥ 50 kA. WITH GFP,UN,ST , M,SPD CASS B+C , HRC 125A, |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
METERING , PFC, DPM, Kwh ,CABINET FROM 2b
| - MCCB 3P 400 AT/ 400 AF |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| - MCCB 3P 200 AT/ 200 AF |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| - MCCB 3P 100 AT/ 100 AF |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| - MCCB 3P 63 AT/ 63 AF |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| - MCCB 3P 50 AT/ 63 AF |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| - MCCB 3P 40 AT/ 63 AF |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
CAPBANK
| - MCCB 3P 250 AT/ 250 AF |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| - AMP MEETER 0-300A |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| -3xCT 300/5A |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| - AUTOMATIC CAPACITOR BANK 6x25 KVAR , MC 50A, FUSE 50A |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| - WIRING CONTROL AND EQUIPMENT |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| - CONCRETE FOUNDATION |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| - ACCESSORIES |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมรายการที่ 4.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | DISTRIBUTION BOARD
SMCC
| - WIRING CABLE CONTROL AND WIRING BUSBAR, |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| - MAIN BREAKER MCCB 3P 40 AT/ 63 AF, IC ≥25 kA., 3xCT 100/5A , SPD CASS C |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| FUSEx3 5A, & , METERING , |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - MCCB 3P 32 AT/ 32 AF |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| - MCCB 3P 20 AT/ 32 AF |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| - EQUIPMENT AND ACCESSORIES |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
ตู้โหลด
| LP1 |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| LP2 |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| LP3 |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| LP4 |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| LP5 |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| EASY BOX With Main MCCB 30 AT |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมรายการที่ 4.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | RACE WAY AND CONDUIT
WIRE WAY
| - 200 × 100 mm. |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - 100 × 100 mm. |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - FITTING & ACCESSORIES HANGER SUPORT |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
CABLE TRAY
| - 300 × 100 mm. ติดตั้งระหว่าง MDB ไปยัง PULLBOX |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - FITTING & ACCESSORIES HANGER SUPORT |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
CONDUIT
| - EMT 1/2 " |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - EMT 3/4 " |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - FITTING & ACCESSORIES |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมรายการที่ 4.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | CABLE
IEC01 CABLE
| - 2.5 Sqmm |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - 4 Sqmm |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - 6 Sqmm |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - 10 Sqmm |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - 16 Sqmm |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - 25 Sqmm |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - 35 Sqmm |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - 50 Sqmm |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - 70 Sqmm |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - 150 Sqmm |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
CV CABLE
| - 185 Sqmm |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - 2x2.5 mm² CV., 0.6kV. (สายสัญญาณรีเลย์ด้านป้องกันหม้อแปลง) |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมรายการที่ 4.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | GROUNDING SYSTEM
| - GROUND BAR w/BOX |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| - COPPER CLAD STEEL GROUND ROD 5/8" ×10' |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| - 70 mm² BARE COPPER (COM) |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - 95 mm² BARE COPPER (POWER) |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - IEC01 95 mm² (MDB TO G BAR) |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - PVC 1 1/4" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - INSPECTION PIT |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| - FITTING & ACCESSORIES |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมรายการที่ 4.7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | LIGHTING FIXTURE
| TYPE 1 โคมฟลูออเรสเซนต์ 2x18W LED-T8 ติดลอยหน้าตะแกรง ขนาด 30x120x7.5 ซ.ม. |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| TYPE 2 โคมดาวไลท์ฝงฝา 10W LED ประสิทธิภาพสูง ขนาด DIA. ไม่น้อยกว่า 152 มม. |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| TYPE 3 โคมดาวไลท์ฝังฝ้า 10W LED หน้าเหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 152 มม. |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| EMERGENCY LIGHT 2x9W LED |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| LED EXIT SIGN |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมรายการที่ 4.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.7 | SWITCH,RECEPTA,LE,SAFETY SWITCH&CBw/BOX
SWITCH
| - SINGLE POLE SWITCH 10A. 250V |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| - SINGLE POLE SWITCH 10A. 250V w/ LAMP (For EF) |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| - SINGLE POLE SWITCH 10A. 250V WITH COVER (WP) |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
RECEPTACLE & OUTLET
| -SIMPLEX RECEPTACLE 16A. 250V. w/ GROUND (For Emer) |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| -SIMPLEX RECEPTACLE 16A. 250V. w/ GROUND (For Exit Sign) |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| -DULPLEX RECEPTACLE 16A. 250V. w/ GROUND |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| -DULPLEX RECEPTACLE 16A. 250V. w/ GROUND (WP) |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมรายการที่ 4.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.8 | FAN COIL UNIT AND VENTILATION
| EF (with Switch wire) |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมรายการที่ 4.14 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.9 | FIRE BARRIER SYSTEM
| FIRE BARRIER SYSTEM (EE AC SN) |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมรายการที่ 4.16 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| สรุปราคาระบบไฟฟ้าและสื่อสาร รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## หมวดครุภัณฑ์
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - .
ฝ่าย/งาน ฝ่ายออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำนัก/กอง - กรม - .
ประมาณการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. .
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
หมวดงานครุภัณฑ์
1 | เครื่องปรับอากาศ
| FCU/CDU เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน WALL TYPE ขนาดไม่น้อยกว่า 11,500 บีทียู |  | SET |  | 0 |  |  | 0 | ครุภัณฑ์
| FCU/CDU เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน WALL TYPE ขนาดไม่น้อยกว่า 19,500 บีทียู |  | SET |  | 0 |  |  | 0 | ครุภัณฑ์
| FCU/CDU เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน WALL TYPE ขนาดไม่น้อยกว่า 23,500 บีทียู |  | SET |  | 0 |  |  | 0 | ครุภัณฑ์
| ชุดเครื่องทำความเย็น, Compressor 6 hp, Unit Cooler Capacity 8.27 kW Fan 400x2 Fin 6, ท่อทองแดง Type L, ฉนวนยางหุ้มท่อ หนา 1 นิ้ว, Expension Valve & โซลนิ นอยดวาล์ว, น้ำยา R-134 รวมค่าแรงการติดตั้งและอุปกรณ์ประกอบ (ห้องเย็นเก็บผลิตภัณฑ์สด) |  | SET |  | 0 |  |  | 0 | ครุภัณฑ์
| ชุดเครื่องทำความเย็น, Compressor 3 hp, Unit Cooler Capacity 3.63 kW Fan 300x2 Fin 6, ท่อทองแดง Type L, ฉนวนยางหุ้มท่อ หนา 1 นิ้ว, Expension Valve & โซลนิ นอยดวาล์ว, น้ำยา R-134 รวมค่าแรงการติดตั้งและอุปกรณ์ประกอบ (ห้องเย็นเก็บวัตถุดิบ) |  | SET |  | 0 |  |  | 0 | ครุภัณฑ์
| รวมหมวดงานครุภัณฑ์ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0